| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 155,71 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

с. Теплово, ул. Школьная, д. 76Б

Выполнил:    _Савин И. Ю.  _                             _____________________

с. Саваслейка, ул. Солнечная, д. 1В

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 155,86 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил:    _Савин И. Ю.  _                             _____________________

г. Кулебаки, ул. Гоголя, д. 27/1

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 159,02 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил:    _Савин И. Ю.  _                             _____________________

с. Ломовка, ул. Торговая д. 25А

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 154,80 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил:    _Савин И. Ю.  _                             _____________________

р.п. Велетьма, ул Школьная д.18 Б

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 164,14 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил:    _Савин И. Ю.  _                             _____________________

с. Теплово, ул Полевая 42а

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 164,29 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил:    _Савин И. Ю.  _                             _____________________